,-' ANSl WOWY POWIATOWY

!NSPEKTOR SANffARNY

w Malborku

Malbork, dnia 14 grudnia 2020 r.

,., !:l1'1v1 f'ldf.\llO *,i* fll!, 2()(1 M lhnr!<

S E.NS.30 .4421.349.2020 .JS

## Okresowa ocena jakosci wody przeznaczonej do spo:iycia przez ludzi z wodoci!lgu publicznego Nowy Targ

Na podstawie art. 4 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paftstwowej lnspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.) oraz § 20 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporz dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) **Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku**

Po rozpatrzeniu danych zawartych w raportach z bada11 nr. 2186/2019, 2187/2019, 133/2020, 251/2020, 407/2020, 409/2020, 20518/LB/2020, 20519/LB/2020, 31671 /LB/2020, 32936/LB/2020,

856/2020, 960/2020, 1248/2020 probek wody pobranych w ramach kontroli wewrn(trznej oraz sprawozdania nr 614/521/20 probki wody pobranej w ramach kontroli urzydowej **z urzlldzen wodnych** i **instalacji wodocillgowych slui!lcych do zbiorowego zaopatrzenia w wod przeznaczonll do spo:iycia przez ludzi z uj cia podziemnego wodoci gu publicznego Nowy Targ zasilajllcego miejscowosci: Nowy Targ, Stary Targ, Klltki, Klecewo, Mleczewo, Stary Dwor, Waplewo Osiedle, Waplewo Wielkie, Ramoty, Tropy Sztumskie, Bukowo, Telkwice, Pozolia, Koscielec gm. Stary Targ:**

* raport z bada11 nr 2186/2019 z dnia 13.12.2019 r. probki wody pobranej z instalacji wodoci gowej w budynku nr 1 w K tkach,
  + raport z bada11 nr 2187/2019 z dn ia 13.12.2019 r. probki wody pobranej z instalacj i wodoci gowej w budynku Szkoly Podstawowej w Waplewie Wielkim,
  + raport z badaft nr 133/2020 z dnia 31.01.2020 r. probki wody pobranej z instalacj i wodoci1!gowej w budynku nr 7 w Klecewie,
* raport z badan nr 251/2020 z dnia 24.02.2020 r. probki wody pobranej z instalacji wodoci gowej w budynku nr 18A w Waplewie Wielkim,
* raport z badan nr 407/2020 z dnia 25.03.2020 r. probki wody pobranej z instalacji wodoci gowej w budynku nr 1 w Telkwicach,
* raport z badan nr 409/2020 z dnia 25.03.2020 r. probki wody pobranej z instalacji wodoci1!gowej w budynku nr 1 w Tropach,
* raport z bada11 nr 20518/LB/2020 z dnia 26.06.2020 r. probki wody pobranej z instalacji wodoci gowej w budynku Szko-I-y Podstawowej w Waplewie Wielkim,
* raport z badai'1 nr 20519/LB/2020 z dnia 26.06.2020 r. pr6bki wody pobranej z instalacji wodociqgowej w budynku 30 Aw Bukowie,
* raport z badan nr 31671/LB/2020 z dnia 29.07.2020 r. probki wody pobranej z instalacji wodoci gowej w budynku Szkoly Podstawowej w Waplewie Wielkim,
* raport z badan nr 32936/LB/2020 z dnia 07.08.2020 r. pr6bki wody pobranej z instalacji wodoci gowej w budynku 1 1 B w Trankwicach,
* raport z bada11 nr 856/2020 z dnia 26.08.2020 r. probki wody pobranej z kurka tfocz1!cego z miejsca podawania wody do sieci w Nowym Targu,
* raport z badai'l nr 960/2020 z dnia 11.09.2020 r. pr6bki wody pobranej z instalacji wodoci gowej w budynku nr 38 w Nowym Targu,
* sprawozdanie z bada(1 nr 614/521/20 z dnia 15.09.2020 r. pr6bki wody pobranej z instalacji wodoci<!gowej w budynku szkoty podstawowej w Waplewie Wielkim,
* raport z bada11 nr 1248/2020 z dnia 27.10.2020 r. pr6bki wody pobranej z instalacji wodoci<!gowej w budynku nr 1 w K<!tkach,

dokonal oceny og61nej pobranych pr6bek i na podstawie uzyskanych wynik6w jakosci wody w badanym zakresie

## stwierdza:

I. przydatnosc wody do spozycia przez ludzi z urz<!dze11 i instalacji wodoci<!gowych z wodoci<!gu publicznego Nowy Targ,


2. zgodnosc charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyzej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami okreslonymi w zahiczniku nr 6 rozporz<!dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

## Uzasadnienie:

Pa11stwowy Powiatowy lnspcktor Sanitarny w Malborku w oparciu o podjyte i przedstawione czynnosci zwi<)zane z nadzorem sanitarnym nad jakosci<! wody stwierdza co nastypuje:

w ramach biei:£!cego nadzoru sanitarnego przedstawiciel Pa11stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku dokonat poboru pr6bek wody do rozszerzonych bada11 bakteriologicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych w Laboratorium Badania Wody WSSE w Gda1'1sku. W ramach kontroli wewnytrznej dokonano poboru pr6bek wody do podstawowych i rozszerzonych bada11 bakteriologicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych w Laboratorium Badania Wody i Sciek6w w Z£!browie, gm. Stare Pole oraz przez Laboratorium Eurofins - Osrodek Sadan i Kontroli Srodowiska sp. z o.o. Katowice.

Jakosc wody analizowanych pr6bek w badanym zakresie odpowiadafa wymaganiom sanitarnym obowi<)ZUj£!cego rozporz£!dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z2017 r., poz. 2294).



*przeslano pocztq elektronicznq*

Otrzymuja:

# Uslugi Og6lnobudowlane

Instalatorstwo Wodno-Kan. C.O.-Gaz i Transport Zbigniew Kaszubowski

Waplewo Wielkie 18 A 82-410 Stary Targ

1. W6jt Gminy Stary Targ (do wiadomosci konsument6w) ul. Gl6wna 20

82-410 Stary Targ

1. a/a